## Guide_adaptation
ADAPTATION méthode simple Olivier ← données Reseau_tresfond (plan 1796-C-03)
Ce fichier = structure Calcul_reseau / Temps / Radiers (Olivier), remplie avec le réseau TRESFOND simplifié.
Source données: Reseau_tresfond_hybride_retention_07_08.xlsx (Zones + Elements).
Réseau
1) OUEST: gazon+pavé (105.8 m², C≈0.54) → CB P-03 → RP-02 → RS-EX
2) EST: arbres 164.7 m² C=0.25 → P-07; sud-est 70.6 m² C≈0.75 → P-07 → RP-02
3) MEC: toit+tréfond+strip 1405.6 m² C≈0.93 → BASSIN-RET
Correspondance Element_ID hybride (AC):
EST_ARBRES_VERS_P07 ¦ EST_P07_RP02 ¦ OUEST_P03_RP02 ¦ RP02_VERS_RUE ¦ MEC_TOIT_TRESFOND_BASSIN
Le classeur hybride reste utile pour le détail zone-par-zone; celui-ci sert au dimensionnement type Saint-Hubert.

## Radiers
RADIERS DYNAMIQUES — changez L ou s dans Calcul_reseau; les inverts se mettent à jour | [8 empty] | Note: correction zone N (L10→LT1) sans effet sur radiers.
Formules Excel (pas de recalcul manuel). Aux confluences: radier du noeud = MIN des propositions des branches.
Dynamique: Inv amont = Inv aval + MAX(s,smin)·L + chute. Aux confluences le radier du noeud suit l’AVAL (drainable). Colonne D = MIN des arrivées des branches (couverture) pour choisir/contrôler.
Radiers pour réseau TRESFOND simplifié (P-03, P-07, RP-02, RS-EX, MEC, BASSIN).
PARAMÈTRES (jaune = modifiable)
Invert PUB / exutoire (m) | 21.5 |  | L et s lus dans Calcul_reseau P/M (lignes 18-22).
Chute de regard (m) | 0.02 |  | Changez M18=0.01, M28=0.015, M29=0.015 déjà appliqué; vous pouvez les modifier encore.
Pente min radier smin (m/m) | 0.01
Couverture mini pour proposition amont (m) | 1.8
TABLE DES CONDUITES (liée à Calcul_reseau)
Row | Pipe_ID | De | Vers | L (m) | s design | s utilisée | D (m) | Sol amont | Proposition amont (couverture)
18
19
20
21
22
INVERTS DES NOEUDS (formules dynamiques)
Noeud.final = proposition AVAL (pour garder l’écoulement vers PUB). Si MIN branches (col D) < aval (col C) → alerte couverture.
Noeud | Invert final (m) | Depuis aval (m) | Arrivée branche(s) | Règle | Sol (m) | Couverture (m) | MIN invert amont des branches
RS-EX |  |  | — | Exutoire fixe | 22.7
RP-02 |  |  |  | CONFLUENCE P-07 & P-03 | 22.82
P-07 |  |  |  | Branche est | 23.5
BANDE_ARBRES |  |  |  | Amont arbres | 23.9
P-03 |  |  |  | Branche ouest | 23.46
BASSIN-RET |  | 21.62 | — | Radier bassin (plan) | 23.56
MEC-OUT |  |  |  | Mécanique amont | 23.63
Alerte drainage
U/V PAR CONDUITE (dynamique) — Calcul_reseau lit ces valeurs
Pipe_ID | De | Vers | V aval = Inv(vers) | U amont = V + s_util·L + chute | s réelle (U−V)/L
Note: U et V = inverts des noeuds (formules). Si vous changez L (col P) ou s (col M) dans Calcul_reseau, tout se recalcule.
TRESFOND: 5 conduites (Calcul 18-22). Exutoire RS-EX + branche MEC/BASSIN.
Changez librement: Calcul_reseau col M (pente) et col P (longueur). Radiers + U/V se recalculent seuls.
Pentes initiales: P-03→RP-02=0.022; P-07→RP-02=0.0025; RP-02→RS-EX=0.005; MEC=0.005.
À une confluence, le radier du regard = chaîne AVAL. La branche « appropriée » la plus basse est en colonne H (MIN des inverts amont).

## Calcul_reseau
Calculs relatifs à un réseau d'égout pluvial
[5 empty] | Projet : |  | Tréfond / Bâtiment 39 logements — méthode simple Olivier + données Reseau_tresfond |  |  |  |  | IDF projet (Inputs v1) – courbe 1/10 ans A=508.07 B=2.9 C=0.644 |  |  |  |  | Période de retour: |  | ans
[5 empty] | No dossier : |  | Adapté méthode simple Saint-Hubert | [8 empty] | I = A/(t+B)C
[6 empty] | Date : | 2026-07-31 |  |  |  |  | P-03→RP-02→RS-EX ¦ P-07→RP-02 ¦ MEC→BASSIN (plan 1796-C-03) |  |  |  | Récurence | A | B | C
[16 empty] | 1/2 ans | 603.83 | 6.2 | 0.794
[16 empty] | 1/5 ans | 509.21 | 3.7 | 0.683
[16 empty] | 1/10 ans | 508.07 | 2.9 | 0.644
[16 empty] | 1/25 ans | 515.88 | 2.1 | 0.607
[16 empty] | 1/50 ans | 548.6 | 1.9 | 0.595
[16 empty] | 1/100 ans | 569.21 | 1.6 | 0.579
[17 empty] | Coefficient de Manning: | 0.013
Calcul du débit | [11 empty] | Calcul des caractéristiques de la conduite | [5 empty] | Niveau du sol |  | Hauteur de radier |  | Couverture |  | Volume retenu dans les conduites
Tronçon de conduite |  |  | Temps de concentration | Accroissement (DA) de l'aire à desservir | Coefficient de ruissellement de DA | Aire imperméables de DA | Aire cumulative | Aire imperméable cumulative | Coefficient de ruissellement de A | Intensité de précipitation | Débit maximal = 2,75 x 10-3 AIR | Pente de la conduite | Diamètre nominal de la conduite | Vitesse d'écoulement dans la conduite coulant à plein débit | Longueur de la conduite | Temps d'écoulement dans la conduite (L/v) | Capacité hydraulique de la conduite coulant à plein débit | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Conduites | Diamètre de la bouche d'égouts | Volume de la bouche d'égouts | Vérification de la capacité de la conduite Qp > Qmax | Pipe_ID (réf.)
|  |  | tc | DA | RT | DART | A | AR | R | I | Qmax | s | dnom | v | L | tf | Qp | [10 empty] | ID
|  |  | (min) | (ha) |  | (ha) | (ha) | (ha) |  | (mm/h) | (m3/s) | (m/m) | (mm) | (m/s) | (m) | (min) | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) |  | -
Tronçons TRESFOND (données Reseau_tresfond_hybride). DA/C composés depuis Zones_tributaires. Radiers dynamiques.
BANDE_ARBRES | @ | P-07 | DA: 0.0165; RT: 0.25; s: 0.01; dnom: 200; L: 20 | 23.9 | 23.5 | [8 empty] | EST_ARBRES_VERS_P07
P-07 | @ | RP-02 | DA: 0.0071; RT: 0.747; s: 0.0025; dnom: 300; L: 8.8 | 23.5 | 22.82 | [8 empty] | EST_P07_RP02
P-03 | @ | RP-02 | DA: 0.0106; RT: 0.542; s: 0.022; dnom: 300; L: 2.3 | 23.46 | 22.82 | [8 empty] | OUEST_P03_RP02
RP-02 | @ | RS-EX | DA: 0; RT: 0.9; s: 0.005; dnom: 300; L: 16.6 | 22.82 | 22.7 | [8 empty] | RP02_VERS_RUE
MEC-OUT | @ | BASSIN-RET | DA: 0.1406; RT: 0.93; s: 0.005; dnom: 300; L: 12 | 23.63 | 23.56 | [8 empty] | MEC_TOIT_TRESFOND_BASSIN
INSTRUCTIONS / DONNÉES TRESFOND | bar: Qp
Jaune = saisie; Vert = calculé. Structure = méthode simple Olivier (Saint-Hubert). | bar: Qp
Données aires/C depuis Reseau_tresfond_hybride_retention_07_08.xlsx (Zones_tributaires). Ouest grass+pavage → P-03; Est arbres → P-07; Toit+tréfond → MEC→BASSIN. | bar: Qp
H/I: BANDE→P-07 locale; P-07→RP-02 cumule arbres+sud-est; P-03→RP-02 locale ouest; RP-02→RS-EX fusion est+ouest; MEC→BASSIN branche séparée. | bar: Qp
Radiers: exutoire RS-EX invert = Radiers!B6 (défaut 21.50 m — ajuster). Changez L (P) ou s (M) → U/V se recalculent. | bar: Qp
Source plan: 1796-C-03-Model.pdf. Fichier hybride détaillé conserve Inputs/Zones si besoin de ventilation fine. | bar: Qp
Radiers: calés depuis exutoire invert 15.305 m (Inputs), pente min 1%, chute regard 0.02 m.
Changer la période: modifier S2. H/I à J01 corrigé: branche P02→J01 = DA locale; fusion dans J01→RP03. |  |  | tf: Longueurs à compléter/valider par tech.
Cette feuille garde la logique simple demandée; le classeur v1 reste la référence détaillée.
*
,0,

## Temps de concentration
[9 empty] | Préparé par: | DETAIL TRIBUTAIRES PAR CONDUITE
[9 empty] | Vérifié par: | Source CB_plan (v1). Résumé + détail zones. Tes notes L06/L07 plus bas sont conservées.
Paramètres | Sous-bassins locaux (par conduite) | [8 empty] | RESUME
| OUEST P-03 | EST_ARBRES →P-07 | EST_SUD P-07 | MEC TOIT+TRÉFOND | RP-02 (transfert) |  |  |  |  | Pipe | Zones tributaires | A total (m²) | A_eff (m²) | C pipe | A (ha)
Aire (ha) | 0.0106 | 0.0165 | 0.0071 | 0.1406 | 0 | 0.046789 | 0 | 0.049761 | 0.0903 | L06 | J, M | 446.75 | 189.75 | 0.425 | 0.0447
temps d'entrée (min.) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | L07 | H, I, K, L | 442.35 | 338.19 | 0.765 | 0.0442
Coef. Ruissellement | 0.542 | 0.25 | 0.747 | 0.93 | 0.9 | 0.642 | 0.9 | 0.335 | 0.95 | L08 | G | 147.9 | 101.13 | 0.684 | 0.0148
[10 empty] | L09 | D | 94.5 | 51.7 | 0.547 | 0.0095
L overland (m) | 10.3 | 12.8 | 10 | 37.5 | 0 | 21.6 | 0 | 22.3 | 30 | L01 | A, E | 257.3 | 162.8 | 0.633 | 0.0257
n overland | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | L02 | B, C, F | 467.89 | 300.33 | 0.642 | 0.0468
s overland (m/m) | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01142 | 0.00628 | 0.01231 | 0.01 | L03 | (aucune – transfert) | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | L10 | (aucune – transfert; N déplacée → LT1) | 0 | 0 |  | 0
Notes | [9 empty] | L11 | O (PAS de zone N) | 497.61 | 166.52 | 0.335 | 0.0498
Jaune = saisie (depuis Reseau_pluvial_dimensionnement_v1). Vert = calculé. | [9 empty] | LT1 | N (toit → P11) — SEUL propriétaire | 903 | 857.85 | 0.95 | 0.0903
L overland estimé ≈ √Aire; s = ¦Zamont-Zaval¦/Lpipe. Ajuster si parcours réel connu. | [9 empty] | DETAIL ZONE PAR ZONE
IDF utilisée dans Calcul_reseau: période 1/10 ans (A=508.07, B=2.9, C=0.644) = Inputs du projet. | [9 empty] | Pipe | Zone | Roof m² | Pave m² | Grass m² | Other m² | A m² | A_eff m² | C zone
TRESFOND: aires depuis Reseau_tresfond Zones. OUEST=grass+pavage vers P-03; EST_ARBRES=Z03; EST_SUD=Z10-12; MEC=Z01+Z02+Z13. | [9 empty] | L06 | J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 81.28 | 0.545
[10 empty] | L06 | M | 0 | 52.4 | 245.25 | 0 | 297.65 | 108.47 | 0.364
[10 empty] | L06 | SUM |  |  |  |  | 446.75 | 189.75 | 0.425
Surface C used (from Inputs): | [9 empty] | L07 | H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 56.78 | 0.749
roof = 0.95 | [9 empty] | L07 | I | 0 | 120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 112.06 | 0.823
pavement = 0.90 | [9 empty] | L07 | K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 58.52 | 0.546
grass = 0.25 | [9 empty] | L07 | L | 0 | 123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 110.83 | 0.9
other = 0.60 | [9 empty] | L07 | SUM |  |  |  |  | 442.35 | 338.19 | 0.765
For each zone:
A = roof + pave + grass + other | [9 empty] | L08 | G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
A_eff = 0.95·roof + 0.90·pave + 0.25·grass + 0.60·other | [9 empty] | L08 | SUM |  |  |  |  | 147.9 | 101.13 | 0.684
Then for the pipe:
C = ΣA_eff / ΣA | [9 empty] | L09 | D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
[10 empty] | L09 | SUM |  |  |  |  | 94.5 | 51.7 | 0.547
L06_P09_P06 → A = 446.75 m² ≈ 446.8, C ≈ 0.425
Zones J and M only: | [9 empty] | L01 | A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  | L01 | E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 67.7×0.9 + 81.4×0.25 = 81.28 | 0.545 |  |  | L01 | SUM |  |  |  |  | 257.3 | 162.8 | 0.633
M | 0 | 52.4 | 66.5+178.75=245.25 | 0 | 297.65 | 52.4×0.9 + 245.25×0.25 = 108.4725 | 0.364
Sum |  |  |  |  | 446.75 | 189.7525 |  |  |  | L02 | B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C = 189.7525 / 446.75 = 0.4247 ≈ 0.425 | [9 empty] | L02 | C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
[10 empty] | L02 | F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
[10 empty] | L02 | SUM |  |  |  |  | 467.89 | 300.33 | 0.642
L07_P07_P06 → A = 442.35 m², C ≈ 0.765
Zones H, I, K, L: | [9 empty] | L03 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  | L10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.85 | 0.95
H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 58.2×0.9 + 17.6×0.25 = 56.78 | 0.749 |  |  | L10 | SUM |  |  |  |  | 0 | 857.85 | 0.95
I | 0 | 109.5+10.51=120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 120.01×0.9 + 16.2×0.25 = 112.059 | 0.823
K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 48.8×0.9 + 58.4×0.25 = 58.52 | 0.546 |  |  | L11 | O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
L | 0 | 95.5+10.13+17.51=123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 123.14×0.9 = 110.826 | 0.9 |  |  | L11 | SUM |  |  |  |  | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum |  |  |  |  | 442.35 | 338.185 |  |  |  | LT1 | N | 903 | 0 | 0 | 0 | 903
C = 338.185 / 442.35 = 0.7645 ≈ 0.765 | [9 empty] | LT1 | SUM |  |  |  |  | 903
TOTAL zones: chaque m² une fois. Zone N=903 uniquement LT1. L10=0. L11=O seulement. Si N sur L10 ET LT1 → débit à P11 doublé.
PENTE
P09 → P06 (L06_P09_P06) → 0.0306
Item | Value
Z P09 (amont) | 17.62 m
Z P06 (aval) | 17.14 m
L | 15.7 m
s = (17.62 - 17.14) / 15.7
s = 0.48 / 15.7
s = 0.030573 ≈ 0.0306
DETAIL TRIBUTAIRES (suite) — L08 à L11
L08_P06_P04 → A = 147.90 m², C ≈ 0.684
Zones G:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
Sum |  |  |  |  | 147.9 | 101.13 | 0.684
C = 101.1300 / 147.90 = 0.6838
L09_P04_P01 → A = 94.50 m², C ≈ 0.547
Zones D:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
Sum |  |  |  |  | 94.5 | 51.7 | 0.547
C = 51.7050 / 94.50 = 0.5471
L01_P01_P02 → A = 257.30 m², C ≈ 0.633
Zones A, E:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
Sum |  |  |  |  | 257.3 | 162.8 | 0.633
C = 162.8000 / 257.30 = 0.6327
L02_P02_P03 → A = 467.89 m², C ≈ 0.642
Zones B, C, F:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
Sum |  |  |  |  | 467.89 | 300.33 | 0.642
C = 300.3310 / 467.89 = 0.6419
L03_P03_P10 → A = 0 m² (aucune zone CB — conduite de transfert)
L10_P10_P11 → A = 0 m² (transfert — zone N RETIRÉE, déplacée vers LT1/T1→P11)
Zones: aucune (N n'est PLUS sur L10)
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum |  |  |  |  | 0 | 0
C = n/a (DA=0). Voir bloc LT1 ci-dessous pour zone N.
L11_P11_P12 → A = 497.61 m², C ≈ 0.335
Zones O:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum |  |  |  |  | 497.61 | 166.52 | 0.335
C = 166.5225 / 497.61 = 0.3346
L overland was not surveyed. It was an estimate used only for the entry-time formula.
Formula I used
L_overland (m) ≈ max(10, √A)
MAJ Olivier: P02→J01 (1.4 m); P03→RP03; H/I fusion au J01 dans Calcul_reseau.
Aires L02 (B,C,F) restent sur la branche P02→J01 (colonne G / DA rangée 23).
LT1_T1_P11 (toiture zone N): A=903 m², C=0.95 — SEUL propriétaire de N. Colonne K du tableau (K6=0.0903). Ne jamais recopier N sur L10/H6.
P10→P11: DA locale=0 dans Calcul_reseau E26 ET dans Temps H6/RESUME. Fusion à P11 = H(P10)+H(T1)+DA(P11). Radiers inchangés (dépendent de L,s). | A (m²) | √A | L overland used
L06 | 446.75 | 21.14 | 21.1 m
L07 | 442.35 | 21.03 | 21.0 m
L08 | 147.9 | 12.16 | 12.2 m
L09 | 94.5 | 9.72 | 10.0 m (minimum 10)
L01 | 257.3 | 16.04 | 16.0 m
L02 | 467.89 | 21.63 | 21.6 m
L10 (DA=0) | 0 | 0 | 0 m (transfert) |  | LT1 | 903 | √A≈30 → K10=30 m (toit)
L11 | 497.61 | 22.31 | 22.3 m
Why this was done
The Saint-Hubert sheet needs L, n, and s for:
te = ((2.187 · L · n) / √s)^0.467
Your Reseau_pluvial file had areas, but not measured overland flow lengths, so I used √A as a placeholder.
Better values to use
Replace yellow L overland cells with the real flow path to the catch basin:
roof drain / sheet flow / gutter length to the CB, in metres.
Until then, treat these L values as approximate only.