## Bordereau_prix
BORDEREAU DE PRIX - TRAVAUX DRAINAGE PAR SECTEUR
Quantites consolidees depuis Secteur A, Secteur P, Façade, Detail_facade_batim
Item | Description | Unite | Quantite_totale | PU | Montant | Secteurs/Images | Observations
SURV-001 | Leve topographique detaille (altimetrie + planimetrie) | lot |  | 2500 |  | Facade batiment / zones drainage | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
PREP-001 | Mobilisation / installation de chantier | lot |  | 4500 |  | Tous secteurs | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
PREP-002 | Signalisation et maintien de la circulation | lot |  | 3000 |  | Tous secteurs | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
SCI-001 | Sciage de pavage | m |  | 45 |  | Zone de reprofilage | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
DEM-001 | Enlevement de pavage | m2 |  | 14 |  | Zone de reprofilage / secteurs A | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
EXC-001 | Excavation de tranchee pour reseau pluvial | m3 |  | 75 |  | Tous secteurs | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
EXC-002 | Hydro-excavation pour localisation de conduites existantes | h |  | 472 |  | Secteur Façade / raccord Ø1800 | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
CAN-300 | Fourniture et pose conduite pluviale DN300 | m |  | 150 |  | Secteurs avec conduites nouvelles | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
CAN-375 | Fourniture et pose raccord / conduite DN375 | m |  | 180 |  | Raccord propose | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
REG-001 | Regard RP-01 (ajustement / reconstruction locale) | u |  | 2500 |  | Noeud de repartition | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
REG-002 | Regard RP-02 avec clapet anti-retour | u |  | 4200 |  | Aval poste / reseau existant | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
PUI-001 | Nouveau puisard | u |  | 5000 |  | Secteur P | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
BOR-001 | Saignee dans bordure / raccord de bordure | m |  | 180 |  | Secteur P | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
BORD-001 | Reconstruction de bordure (si requise) | m |  | 107 |  | Zone de reprofilage | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
RAC-001 | Raccordement a la conduite existante Ø1800 | u |  | 15000 |  | Secteur Façade | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
REM-001 | Remblai et materiaux granulaires | m3 |  | 81 |  | Tous secteurs | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
PAV-001 | Reprofilage / reprise de pavage | m2 |  | 65 |  | Secteurs a risque drainage | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
REF-001 | Refection des surfaces (gazon, etc.) | m2 |  | 18 |  | Zone de reprofilage / finitions | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
AJU-001 | Ajustement d'ouvrages existants | u |  | 1200 |  | Zone de reprofilage / reseau existant | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
ESS-001 | Essais / verification hydraulique et mise en service | lot |  | 3000 |  | Reseau pluvial | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
DOC-001 | Plans finaux / dossier de recollement | lot |  | 4500 |  | Tous secteurs | Prix indicatif QC (2025-2026), a valider par soumissions
TOTAL

## Secteur A
Detail quantites - Image1 (zone de reprofilage)
ID_image | Secteur | Item | Description | Unite | Quantite_mesuree | Coef_ajustement | Quantite_retenue | Source / annotation | Hypothese / commentaire
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | SCI-001 | Sciage de pavage | m | 99 | 1 |  | Longueur a mesurer sur plan DAO/PDF
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | DEM-001 | Enlevement de pavage | m2 | 557 | 1 |  | Image ajoutee: zone delimitee 557 m2 | Hypothese: enlevement sur toute la zone reprise
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | BORD-001 | Reconstruction de bordure (si requise) | m | 0 | 1 |  | Longueur conditionnelle selon etat existant
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | REM-001 | Remblai et materiaux granulaires | m3 | 0 | 1 |  | Volume apres profils et epaisseur finale
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | AJU-001 | Ajustement d'ouvrages existants | u | 1 | 1 |  | Minimum 1 unite, ajuster apres releve terrain
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | PAV-001 | Reprofilage / reprise de pavage (point bas a elev. 29,720 m) | m2 | 557 | 1 |  | Image ajoutee: annotation 557 m2 + cote 29,720 | Surface de reprise de pavage selon zone surlignee
fromMiddleZone.png | Zone de reprofilage A | REF-001 | Refection des surfaces (gazon, etc.) | m2 | 0 | 1 |  | Si surfaces non pavees sont affectees | A ajuster apres verification terrain
Sous-total (controle)

## Secteur P
Detail quantites - Detail_Image2
ID_image | Secteur | Item | Description | Unite | Quantite_mesuree | Coef_ajustement | Quantite_retenue | Source / annotation | Hypothese / commentaire
saignée.png | Secteur P haut | PAV-001 | Reprofilage / reprise de pavage | m2 | 84 | 1 |  | Valeur lue sur plan annote
saignée.png | Secteur P bas | PAV-001 | Reprofilage / reprise de pavage | m2 | 80 | 1 |  | Valeur lue sur plan annote
saignée.png | Secteur P | PUI-001 | Nouveau puisard | u | 1 | 1 |  | A confirmer diametre et profondeur
saignée.png | Secteur P | CAN-375 | Raccord propose Ø375 | m | 0 | 1 |  | Longueur a relever au plan topographique
saignée.png | Secteur P | BOR-001 | Saignee dans bordure | m | 0 | 1 |  | Longueur a mesurer sur DAO/PDF origine
saignée.png | Secteur P | DEM-001 | Decoupage/demolition de pavage | m2 | 164 | 1 |  | Hypothese initiale a ajuster selon limites exactes
Sous-total (controle)

## Façade
Detail quantites - Detail_Image3
ID_image | Secteur | Item | Description | Unite | Quantite_mesuree | Coef_ajustement | Quantite_retenue | Source / annotation | Hypothese / commentaire
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | EXC-002 | Hydro-excavation localisation conduites existantes | h | 8 | 1 |  | Hypothese de demarrage (8 h) a ajuster
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | RAC-001 | Raccordement a conduite existante Ø1800 | u | 1 | 1 |  | Interface avec reseau existant
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | CAN-300 | Conduite DN300 (troncon repere 30.0) | m | 30 | 1 |  | A confirmer par mesurage sur plan source
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | REG-001 | Regard/interconnexion P-01 | u | 1 | 1 |  | Ajustement ouvrage existant
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | REG-002 | Regard/interconnexion P-02 | u | 1 | 1 |  | Ajustement ouvrage existant
Facade_batim.jpg | Secteur Façade | EXC-001 | Excavation tranchee (a preciser) | m3 | 0 | 1 |  | A quantifier apres profils/profondeurs
Sous-total (controle)

## Detail_facade_batim
Detail quantites - Detail_facade_batim
ID_image | Secteur | Item | Description | Unite | Quantite_mesuree | Coef_ajustement | Quantite_retenue | Source / annotation | Hypothese / commentaire
facade_batim.jpg | Facade batiment | SURV-001 | Leve topographique detaille pour estimation | lot | 1 | 1 |  | Activite principale pour ce secteur
facade_batim.jpg | Facade batiment | DOC-001 | Plan de releve et rapport de points | lot | 1 | 1 |  | Peut etre inclus dans SURV-001 selon contrat
Sous-total (controle)

## Traceabilite
Traceabilite des quantites et hypotheses
Principe
1) Les quantites sont saisies par image/secteur dans les onglets Detail_*.
2) Quantite_retenue = Quantite_mesuree x Coef_ajustement.
3) Bordereau_prix consolide automatiquement les quantites par code Item.
4) Renseigner PU dans Bordereau_prix pour obtenir les montants.
5) Ajouter des lignes dans les onglets de detail pour de nouveaux travaux.
Notes
- Les valeurs a 0 indiquent un poste identifie mais non mesure a ce stade.
- facade_batim.jpg: activite cle = leve topographique pour definir quantites/couts.
- Remplacer les hypotheses par metrage DAO/terrain des que disponible.
- Detail_Image1 a ete remplace par la zone de reprofilage (items de preparation/refection) selon la nouvelle image.
- Toutes les references a l'equipement de traitement hors-perimetre ont ete retirees de ce classeur BOQ.
- La colonne PU contient des prix indicatifs Quebec (2025-2026) a valider par soumissions.

## Catalogue_items
Item | Description | Unite | Perimetre/type
SURV-001 | Leve topographique detaille (altimetrie + planimetrie) | lot | Facade batiment / zones drainage
PREP-001 | Mobilisation / installation de chantier | lot | Tous secteurs
PREP-002 | Signalisation et maintien de la circulation | lot | Tous secteurs
SCI-001 | Sciage de pavage | m | Zone de reprofilage
DEM-001 | Enlevement de pavage | m2 | Zone de reprofilage / secteurs A
EXC-001 | Excavation de tranchee pour reseau pluvial | m3 | Tous secteurs
EXC-002 | Hydro-excavation pour localisation de conduites existantes | h | Secteur Façade / raccord Ø1800
CAN-300 | Fourniture et pose conduite pluviale DN300 | m | Secteurs avec conduites nouvelles
CAN-375 | Fourniture et pose raccord / conduite DN375 | m | Raccord propose
REG-001 | Regard RP-01 (ajustement / reconstruction locale) | u | Noeud de repartition
REG-002 | Regard RP-02 avec clapet anti-retour | u | Aval poste / reseau existant
PUI-001 | Nouveau puisard | u | Secteur P
BOR-001 | Saignee dans bordure / raccord de bordure | m | Secteur P
BORD-001 | Reconstruction de bordure (si requise) | m | Zone de reprofilage
RAC-001 | Raccordement a la conduite existante Ø1800 | u | Secteur Façade
REM-001 | Remblai et materiaux granulaires | m3 | Tous secteurs
PAV-001 | Reprofilage / reprise de pavage | m2 | Secteurs a risque drainage
REF-001 | Refection des surfaces (gazon, etc.) | m2 | Zone de reprofilage / finitions
AJU-001 | Ajustement d'ouvrages existants | u | Zone de reprofilage / reseau existant
ESS-001 | Essais / verification hydraulique et mise en service | lot | Reseau pluvial
DOC-001 | Plans finaux / dossier de recollement | lot | Tous secteurs

## Estimation_par_secteur
ESTIMATION DES COUTS PAR SECTEUR
Synthese des couts par secteur (CAD)
Secteur A
Secteur P
Façade (reseau)
Façade (topo/doc)
TOTAL GENERAL
Controle vs Bordereau_prix
Item | Description | Unite | PU | Qte_A | Cout_A | Qte_P | Cout_P | Qte_Facade | Cout_Facade | Qte_Facade_detail | Cout_Facade_detail | Cout_total_item
TOTAL
Note: cette feuille conserve la synthese globale et detaille la repartition des couts par secteur.