## Parametres
FILE 5 — Sensibilite au crest (formules Excel)
Meme orage et meme bassin; seul le crest change (jaune par scenario). Crest plus bas → overflow plus tot → souvent WSEmax plus bas, Q_down plus haut.
Ø1200 (jaune)
n Manning (-) | 0.013
D (m) | 1.2
L (m) | 31.3
Zin (m) | 33.6
Zout (m) | 33.1
S0 = (Zin-Zout)/L
A plein (m2)
R plein = D/4 (m)
Q_plein Manning (m3/s)
Fond bassin WSE min (m) | 34.88
Overflow fosse trapezoidale (jaune)
Crest (m) | 37.28
b fond (m) | 2
n fosse (-) | 0.035
z (H:V) | 2
S fosse (-) | 0.0085
L fosse (m) | 50.1
Facteur securite (-) | 1.2
Crests scenario (jaune) — chaque Compose_Ci lit sa cellule
Crest scenario 1 (m) | 36.8
Crest scenario 2 (m) | 37
Crest scenario 3 (m) | 37.28
Crest scenario 4 (m) | 37.5
Crest scenario 5 (m) | 37.8
Crest scenario 6 (m) | 38.2
RESULTATS sensibilite (formules)
Crest (m) | V_hold | WSEmax | Q_down max | Q_ov a pointe | V_overflow | Overflow?
Lecture
Editez B45–B50 (crests jaunes) — chaque Compose/Calcul et le tableau se mettent a jour. Crest bas: plus d'overflow, souvent moins de V_hold, pointe aval plus forte.

## Hydrogramme
Hydrogramme d'entree — formules live
Qin = ratio × Qpointe (jaune B4). Changer B4 → Qin et routages se mettent a jour.
Qpointe (m3/s) | 9.6
t (min) | ratio | Qin (m3/s)
0 | 0.081042
5 | 0.12187
10 | 0.19344
15 | 0.33354
20 | 0.65719
22.5 | 1
27.5 | 0.60896
32.5 | 0.40177
37.5 | 0.2801
42.5 | 0.20344
47.5 | 0.15229
52.5 | 0.11677
57.5 | 0.091146

## Stage_Storage
Stage–storage amont Ø1200 — editer surfaces jaunes
V_pas = 0.5*(A_bas+A_haut)*dWSE. Colonnes C–E = formules live.
WSE (m) | Surface A (m2) EDIT | dWSE (m) | V_pas (m3) | V_cumul (m3) | Role
34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fond bassin
35.5 | 120 |  |  |  | Placeholder — remplacer
36.01 | 419 |  |  |  | Placeholder — remplacer
36.5 | 480 |  |  |  | Placeholder — remplacer
37 | 720 |  |  |  | Placeholder — remplacer
37.28 | 2198
37.4 | 1516 |  |  |  | Placeholder — remplacer
40 | 3746 |  |  |  | Placeholder haut — remplacer

## Courbe_QH_1200
Courbe Q=f(H) Ø1200 — FHWA inlet + outlet (LIVE)
Lie a Parametres. Q_gouvernant = MIN(Qinlet, Qoutlet).
n |  |  |  | entree | K | M | c | Y | Ke
D (m) |  |  |  | square_edge | 0.0098 | 2 | 0.0398 | 0.67 | 0.5
L (m) |  |  |  | beveled | 0.0018 | 2.5 | 0.03 | 0.74 | 0.2
Zin (m) |  |  |  | groove_headwall | 0.0078 | 2 | 0.0292 | 0.74 | 0.2
Zout (m)
S0
TW au-dessus Zout (m) | 0
Entree | square_edge
K
M
c
Y
Ke
HW (m) | WSE (m) | Qinlet | Qoutlet | Q gouvernant
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3

## Compose_C1
Compose_C1 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C1
Calcul_C1 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C1); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_C2
Compose_C2 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C2
Calcul_C2 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C2); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_C3
Compose_C3 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C3
Calcul_C3 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C3); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_C4
Compose_C4 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C4
Calcul_C4 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C4); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_C5
Compose_C5 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C5
Calcul_C5 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C5); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_C6
Compose_C6 — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C6
Calcul_C6 — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_C6); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Methode
FILE 5 — Methode (formules Excel)
Idee 5: sensibilite — un parametre (crest), formules live.
Chaque scenario a Compose_Ci + Calcul_Ci lies a Parametres!B45+i.
Utile pour choisir une cote de debordement avec le client.
Pas besoin de relancer Python apres edition des crests jaunes.