## Guide_adaptation
Adaptation méthode simple Saint-Hubert ← données Reseau_pluvial_dimensionnement_v1
Fichiers sources
Méthode simple: Dimensionnement réseau pluvial- Saint Hubert - bassin 5 à 60 minutes.xlsx
Données projet: Reseau_pluvial_dimensionnement_v1.xlsx
Onglets
Temps de concentration: aires locales (ha), C, L/n/s overland → temps d’entrée
Calcul_reseau: tronçons amont→aval, débit rationnel cumulatif, diamètre, capacité, radiers/couverture
Correspondance topologique (fichier Olivier TECH. MODIF)
L06: P09 → P06 ¦ L=17.458 m
L07: P07 → P06 ¦ L=12.477 m
L08: P06 → P04 ¦ L=9.579 m
L09: P04 → P01 ¦ L=13.317 m
L01: P01 → J01 ¦ L=14.401 m
L12: P02 → J01 ¦ L=1.4 m ← nouvelle conduite (branche)
L02: J01 → RP03 ¦ L=11.2 m ← P03 renommé RP03
L03: RP03 → P10 ¦ L=7.1 m (transfert)
L10: P10 → P11 ¦ L=14.3 m ¦ zone N
L11: P11 → P12 ¦ L=10.9 m ¦ zone O
L12_out: P12 → PUB ¦ L=12.4 m
H/I: à J01, P02→J01 ne cumule pas le réseau amont; J01→RP03 = H(P01→J01)+H(P02→J01)+DA.

## Calcul_reseau
Calculs relatifs à un réseau d'égout pluvial
[5 empty] | Projet : |  | Réseau pluvial – projet (fichier Olivier TECH. MODIF) |  |  |  |  | IDF projet (Inputs v1) – courbe 1/10 ans A=508.07 B=2.9 C=0.644 |  |  |  |  | Période de retour: |  | ans
[5 empty] | No dossier : |  | Adapté méthode simple Saint-Hubert | [8 empty] | I = A/(t+B)C
[6 empty] | Date : | 2026-07-31 |  |  |  |  | Réseau local → exutoire P12 / PUB |  |  |  | Récurence | A | B | C
[16 empty] | 1/2 ans | 603.83 | 6.2 | 0.794
[16 empty] | 1/5 ans | 509.21 | 3.7 | 0.683
[16 empty] | 1/10 ans | 508.07 | 2.9 | 0.644
[16 empty] | 1/25 ans | 515.88 | 2.1 | 0.607
[16 empty] | 1/50 ans | 548.6 | 1.9 | 0.595
[16 empty] | 1/100 ans | 569.21 | 1.6 | 0.579
[17 empty] | Coefficient de Manning: | 0.013
Calcul du débit | [11 empty] | Calcul des caractéristiques de la conduite | [5 empty] | Niveau du sol |  | Hauteur de radier |  | Couverture |  | Volume retenu dans les conduites
Tronçon de conduite |  |  | Temps de concentration | Accroissement (DA) de l'aire à desservir | Coefficient de ruissellement de DA | Aire imperméables de DA | Aire cumulative | Aire imperméable cumulative | Coefficient de ruissellement de A | Intensité de précipitation | Débit maximal = 2,75 x 10-3 AIR | Pente de la conduite | Diamètre nominal de la conduite | Vitesse d'écoulement dans la conduite coulant à plein débit | Longueur de la conduite | Temps d'écoulement dans la conduite (L/v) | Capacité hydraulique de la conduite coulant à plein débit | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Conduites | Diamètre de la bouche d'égouts | Volume de la bouche d'égouts | Vérification de la capacité de la conduite Qp > Qmax | Pipe_ID (réf.)
|  |  | tc | DA | RT | DART | A | AR | R | I | Qmax | s | dnom | v | L | tf | Qp | [10 empty] | ID
|  |  | (min) | (ha) |  | (ha) | (ha) | (ha) |  | (mm/h) | (m3/s) | (m/m) | (mm) | (m/s) | (m) | (min) | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) |  | -
Tronçons (amont → aval) — modif Olivier: P01→J01, P02→J01 (1.4 m), J01→RP03
P09 | @ | P06 |  | 0.0447 | 0.425 | [6 empty] | 0.0306 | 200 |  | 17.458 | [12 empty] | L06_P09_P06
P07 | @ | P06 |  | 0.0442 | 0.765 | [6 empty] | 0.01 | 200 |  | 12.477 | [12 empty] | L07_P07_P06
P06 | @ | P04 |  | 0.0148 | 0.684 | [6 empty] | 0.01 | 200 |  | 9.579 | [12 empty] | L08_P06_P04
P04 | @ | P01 |  | 0.0095 | 0.547 | [6 empty] | 0.01 | 250 |  | 13.317 | [12 empty] | L09_P04_P01
P01 | @ | J01 |  | 0.0257 | 0.633 | [6 empty] | 0.01 | 250 |  | 14.401 | [12 empty] | L01_P01_J01
P02 | @ | J01 |  | 0.0468 | 0.642 | [6 empty] | 0.0114 | 250 |  | 1.4 | [12 empty] | L12_P02_J01
J01 | @ | RP03 |  | 0 | 0.9 | [6 empty] | 0.01 | 250 |  | 11.2 | [12 empty] | L02_J01_RP03
RP03 | @ | P10 |  | 0 | 0.9 | [6 empty] | 0.01 | 300 |  | 7.1 | [12 empty] | L03_RP03_P10
P10 | @ | P11 |  | 0.0903 | 0.95 | [6 empty] | 0.0123 | 300 |  | 14.3 | [12 empty] | L10_P10_P11
P11 | @ | P12 |  | 0.0498 | 0.335 | [6 empty] | 0.0123 | 250 |  | 10.9 | [12 empty] | L11_P11_P12
P12 | @ | PUB |  | 0 | 0.9 | [6 empty] | 0.01 | 300 |  | 12.4 | [5 empty] | 15.305 | [6 empty] | L12_P12_PUB
INSTRUCTIONS / HYPOTHÈSES
Jaune = saisie; Vert = calculé automatiquement (Station Saint-Hubert).
Source données: Reseau_pluvial_dimensionnement_v1.xlsx (CB_plan aires, Conduites longueurs/topologie, Noeuds élévations, Inputs IDF/n/pente).
Qmax = 0.00275 × A(ha) × R × I ¦ I = A/(tc+B)^C selon période S2 (défaut 1/10 ans).
v et Qp = Manning pleine section; n = S11 (0.013). Diamètre N est une suggestion — ajuster si AB = AUGMENTER D.
tc: temps d’entrée (Temps de concentration) puis cumul + temps de parcours Q=L/(v*60).
Radiers: calés depuis exutoire invert 15.305 m (Inputs), pente min 1%, chute regard 0.02 m.
Changer la période: modifier S2. H/I à J01 corrigé: branche P02→J01 = DA locale; fusion dans J01→RP03. | [15 empty] | Longueurs à compléter/valider par tech.
Cette feuille garde la logique simple demandée; le classeur v1 reste la référence détaillée.
*
,0,

## Temps de concentration
[9 empty] | Préparé par: | DETAIL TRIBUTAIRES PAR CONDUITE
[9 empty] | Vérifié par: | Source CB_plan (v1). Résumé + détail zones. Tes notes L06/L07 plus bas sont conservées.
Paramètres | Sous-bassins locaux (par conduite) | [8 empty] | RESUME
| L06 | L07 | L08 | L09 | L01 | L02 | L10 | L11 |  | Pipe | Zones tributaires | A total (m²) | A_eff (m²) | C pipe | A (ha)
Aire (ha) | 0.044675 | 0.044235 | 0.01479 | 0.00945 | 0.02573 | 0.046789 | 0.0903 | 0.049761 |  | L06 | J, M | 446.75 | 189.75 | 0.425 | 0.0447
temps d'entrée (min.) | [9 empty] | L07 | H, I, K, L | 442.35 | 338.19 | 0.765 | 0.0442
Coef. Ruissellement | 0.425 | 0.765 | 0.684 | 0.547 | 0.633 | 0.642 | 0.95 | 0.335 |  | L08 | G | 147.9 | 101.13 | 0.684 | 0.0148
[10 empty] | L09 | D | 94.5 | 51.7 | 0.547 | 0.0095
L overland (m) | 21.1 | 21 | 12.2 | 10 | 16 | 21.6 | 30 | 22.3 |  | L01 | A, E | 257.3 | 162.8 | 0.633 | 0.0257
n overland | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | L02 | B, C, F | 467.89 | 300.33 | 0.642 | 0.0468
s overland (m/m) | 0.03057 | 0.0041 | 0.01458 | 0.00319 | 0.00746 | 0.01142 | 0.00628 | 0.01231 |  | L03 | (aucune – transfert) | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | L10 | N | 903 | 857.85 | 0.95 | 0.0903
Notes | [9 empty] | L11 | O | 497.61 | 166.52 | 0.335 | 0.0498
Jaune = saisie (depuis Reseau_pluvial_dimensionnement_v1). Vert = calculé.
L overland estimé ≈ √Aire; s = ¦Zamont-Zaval¦/Lpipe. Ajuster si parcours réel connu. | [9 empty] | DETAIL ZONE PAR ZONE
IDF utilisée dans Calcul_reseau: période 1/10 ans (A=508.07, B=2.9, C=0.644) = Inputs du projet. | [9 empty] | Pipe | Zone | Roof m² | Pave m² | Grass m² | Other m² | A m² | A_eff m² | C zone
[10 empty] | L06 | J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 81.28 | 0.545
[10 empty] | L06 | M | 0 | 52.4 | 245.25 | 0 | 297.65 | 108.47 | 0.364
[10 empty] | L06 | SUM |  |  |  |  | 446.75 | 189.75 | 0.425
Surface C used (from Inputs): | [9 empty] | L07 | H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 56.78 | 0.749
roof = 0.95 | [9 empty] | L07 | I | 0 | 120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 112.06 | 0.823
pavement = 0.90 | [9 empty] | L07 | K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 58.52 | 0.546
grass = 0.25 | [9 empty] | L07 | L | 0 | 123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 110.83 | 0.9
other = 0.60 | [9 empty] | L07 | SUM |  |  |  |  | 442.35 | 338.19 | 0.765
For each zone:
A = roof + pave + grass + other | [9 empty] | L08 | G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
A_eff = 0.95·roof + 0.90·pave + 0.25·grass + 0.60·other | [9 empty] | L08 | SUM |  |  |  |  | 147.9 | 101.13 | 0.684
Then for the pipe:
C = ΣA_eff / ΣA | [9 empty] | L09 | D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
[10 empty] | L09 | SUM |  |  |  |  | 94.5 | 51.7 | 0.547
L06_P09_P06 → A = 446.75 m² ≈ 446.8, C ≈ 0.425
Zones J and M only: | [9 empty] | L01 | A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  | L01 | E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 67.7×0.9 + 81.4×0.25 = 81.28 | 0.545 |  |  | L01 | SUM |  |  |  |  | 257.3 | 162.8 | 0.633
M | 0 | 52.4 | 66.5+178.75=245.25 | 0 | 297.65 | 52.4×0.9 + 245.25×0.25 = 108.4725 | 0.364
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 446.75; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 189.7525 |  | L02 | B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C = 189.7525 / 446.75 = 0.4247 ≈ 0.425 | [9 empty] | L02 | C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
[10 empty] | L02 | F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
[10 empty] | L02 | SUM |  |  |  |  | 467.89 | 300.33 | 0.642
L07_P07_P06 → A = 442.35 m², C ≈ 0.765
Zones H, I, K, L: | [9 empty] | L03 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  | L10 | N | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 857.85 | 0.95
H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 58.2×0.9 + 17.6×0.25 = 56.78 | 0.749 |  |  | L10 | SUM |  |  |  |  | 903 | 857.85 | 0.95
I | 0 | 109.5+10.51=120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 120.01×0.9 + 16.2×0.25 = 112.059 | 0.823
K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 48.8×0.9 + 58.4×0.25 = 58.52 | 0.546 |  |  | L11 | O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
L | 0 | 95.5+10.13+17.51=123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 123.14×0.9 = 110.826 | 0.9 |  |  | L11 | SUM |  |  |  |  | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 442.35; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 338.185
C = 338.185 / 442.35 = 0.7645 ≈ 0.765
A = roof+pave+grass+other; A_eff = 0.95·roof + 0.90·pave + 0.25·grass + 0.60·other; C = ΣA_eff/ΣA
PENTE
P09 → P06 (L06_P09_P06) → 0.0306
Item | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: Value
Z P09 (amont) | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 17.62 m
Z P06 (aval) | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 17.14 m
L | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 15.7 m
s = (17.62 - 17.14) / 15.7
s = 0.48 / 15.7
s = 0.030573 ≈ 0.0306
DETAIL TRIBUTAIRES (suite) — L08 à L11
L08_P06_P04 → A = 147.90 m², C ≈ 0.684
Zones G:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 147.9; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 101.13; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.684
C = 101.1300 / 147.90 = 0.6838
L09_P04_P01 → A = 94.50 m², C ≈ 0.547
Zones D:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 94.5; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 51.7; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.547
C = 51.7050 / 94.50 = 0.5471
L01_P01_P02 → A = 257.30 m², C ≈ 0.633
Zones A, E:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 257.3; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 162.8; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.633
C = 162.8000 / 257.30 = 0.6327
L02_P02_P03 → A = 467.89 m², C ≈ 0.642
Zones B, C, F:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 467.89; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 300.33; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.642
C = 300.3310 / 467.89 = 0.6419
L03_P03_P10 → A = 0 m² (aucune zone CB — conduite de transfert)
L10_P10_P11 → A = 903.00 m², C ≈ 0.950
Zones N:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
N | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 857.85 | 0.95
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 903; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 857.85; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.95
C = 857.8500 / 903.00 = 0.9500
L11_P11_P12 → A = 497.61 m², C ≈ 0.335
Zones O:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 497.61; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 166.52; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.335
C = 166.5225 / 497.61 = 0.3346
L overland was not surveyed. It was an estimate used only for the entry-time formula.
Formula I used
L_overland (m) ≈ max(10, √A)
MAJ Olivier: P02→J01 (1.4 m); P03→RP03; H/I fusion au J01 dans Calcul_reseau.
Aires L02 (B,C,F) restent sur la branche P02→J01 (colonne G / DA rangée 23).
Examples
Pipe | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: A (m²); Sous-bassins locaux (par conduite) L07: √A; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: L overland used
L06 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 446.75; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 21.14; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 21.1 m
L07 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 442.35; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 21.03; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 21.0 m
L08 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 147.9; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 12.16; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 12.2 m
L09 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 94.5; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 9.72; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 10.0 m (minimum 10)
L01 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 257.3; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 16.04; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 16.0 m
L02 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 467.89; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 21.63; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 21.6 m
L10 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 903; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 30.05; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 30.0 m
L11 | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 497.61; Sous-bassins locaux (par conduite) L07: 22.31; Sous-bassins locaux (par conduite) L08: 22.3 m
Why this was done
The Saint-Hubert sheet needs L, n, and s for:
te = ((2.187 · L · n) / √s)^0.467
Your Reseau_pluvial file had areas, but not measured overland flow lengths, so I used √A as a placeholder.
Better values to use
Replace yellow L overland cells with the real flow path to the catch basin:
roof drain / sheet flow / gutter length to the CB, in metres.
Until then, treat these L values as approximate only.