## Parametres
FILE 2 — Comparaison: pipe seul vs composite (formules Excel)
Meme orage et meme bassin. Cas A = Ø1200 seul. Cas C = Ø1200 + overflow. Jaune = entrees. Tous les resultats sont des formules live.
Ø1200 (jaune)
n Manning (-) | 0.013
D (m) | 1.2
L (m) | 31.3
Zin (m) | 33.6
Zout (m) | 33.1
S0 = (Zin-Zout)/L
A plein (m2)
R plein = D/4 (m)
Q_plein Manning (m3/s)
Fond bassin WSE min (m) | 34.88
Overflow fosse trapezoidale (jaune)
Crest (m) | 37.28
b fond (m) | 2
n fosse (-) | 0.035
z (H:V) | 2
S fosse (-) | 0.0085
L fosse (m) | 50.1
Facteur securite (-) | 1.2
RESULTATS — comparaison (liens formules)
Indicateur | Cas A — pipe FHWA | Cas C — composite | Essai — Q ≤ Q_plein | Ecart Essai−A
V_hold (m3)
V_dim = V_hold × facteur
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 a la pointe
Q_overflow a la pointe
V_overflow (m3)
Overflow? (WSEmax>crest)
Essai Q ≤ Q_plein
Colonne D: Q_1200 plafonne a Parametres!B17 (Q_plein Manning ≈ 4.93 m3/s). Pas d'effet de charge au-dessus du plein. Comparer WSEmax (D34) au Crest (B21). Si D34 ≥ B21 → avec ce plafond, le niveau depasse le crest (overflow structure).
Lecture
Cas A = FHWA libre (Q peut > Q_plein). Essai = Q borne a Q_plein. Editez jaune (Qpointe Hydrogramme!B4, Crest B21, Q_plein B17) — Excel recalcule.

## Hydrogramme
Hydrogramme d'entree — formules live
Qin = ratio × Qpointe (jaune B4). Changer B4 → Qin et routages se mettent a jour.
Qpointe (m3/s) | 9.6
t (min) | ratio | Qin (m3/s)
0 | 0.081042
5 | 0.12187
10 | 0.19344
15 | 0.33354
20 | 0.65719
22.5 | 1
27.5 | 0.60896
32.5 | 0.40177
37.5 | 0.2801
42.5 | 0.20344
47.5 | 0.15229
52.5 | 0.11677
57.5 | 0.091146

## Stage_Storage
Stage–storage amont Ø1200 — editer surfaces jaunes
V_pas = 0.5*(A_bas+A_haut)*dWSE. Colonnes C–E = formules live.
WSE (m) | Surface A (m2) EDIT | dWSE (m) | V_pas (m3) | V_cumul (m3) | Role
34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fond bassin
35.5 | 120 |  |  |  | Placeholder — remplacer
36.01 | 419 |  |  |  | Placeholder — remplacer
36.5 | 480 |  |  |  | Placeholder — remplacer
37 | 720 |  |  |  | Placeholder — remplacer
37.28 | 2198
37.4 | 1516 |  |  |  | Placeholder — remplacer
40 | 3746 |  |  |  | Placeholder haut — remplacer

## Courbe_QH_1200
Courbe Q=f(H) Ø1200 — FHWA inlet + outlet (LIVE)
Lie a Parametres. Q_gouvernant = MIN(Qinlet, Qoutlet).
n |  |  |  | entree | K | M | c | Y | Ke
D (m) |  |  |  | square_edge | 0.0098 | 2 | 0.0398 | 0.67 | 0.5
L (m) |  |  |  | beveled | 0.0018 | 2.5 | 0.03 | 0.74 | 0.2
Zin (m) |  |  |  | groove_headwall | 0.0078 | 2 | 0.0292 | 0.74 | 0.2
Zout (m)
S0
TW au-dessus Zout (m) | 0
Entree | square_edge
K
M
c
Y
Ke
HW (m) | WSE (m) | Qinlet | Qoutlet | Q gouvernant
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3

## Compose_PipeSeul
Compose_PipeSeul — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (pipe seul)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe / plafond Q en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
Q_cap (m3/s) | 1E9
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
34.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Calcul_PipeSeul
Calcul_PipeSeul — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_PipeSeul); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_Composite
Compose_Composite — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (composite)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe / plafond Q en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
Q_cap (m3/s) | 1E9
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_Composite
Calcul_Composite — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_Composite); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Compose_QpleinCap
Compose_QpleinCap — Q_1200 + Q_overflow; V_pond + V_ditch (pipe seul + plafond Q)
Colonnes = formules Excel. Crest / facteur pipe / plafond Q en jaune.
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Facteur_pipe | 1
Q_cap (m3/s)
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout
34.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
34.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
35.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
36.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
38.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.08 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.18 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.38 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.48 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.58 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.68 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.78 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.88 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
39.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Calcul_QpleinCap
Calcul_QpleinCap — routage level-pool (formules Excel)
WSE depuis V_total (Compose_QpleinCap); Qout depuis rating Compose; ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein ref
Crest
V_hold = Vmax (m3)
WSEmax (m)
Q_down max (m3/s)
Q_1200 at Q_down max
Q_overflow at Q_down max
Overflow?
V_overflow (m3)
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Q_1200 | Q_overflow | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | non

## Methode
FILE 2 — Methode (formules Excel)
Idee 2: comparer sorties pour le meme bassin / orage.
A) Qout = Q_1200 FHWA (Compose_PipeSeul)
C) Qout = Q_1200 + Q_overflow (Compose_Composite)
Essai) Qout = MIN(Q_FHWA, Q_plein) — pas de boost presse (Compose_QpleinCap)
Toutes les cellules de resultat sont des formules (=Calcul_…!B7 etc.).
V_hold = volume max stocke. V_overflow = Σ Q_overflow × dt.
Editez jaune puis laissez Excel recalculer (pas besoin de relancer Python).
Regenerer: python3 build_retention_files_2_to_5.py